管道保温与管道伴热的区别

冬季北方地区为了保证管道的正常工作,传统的方式就是加保温或绝热层,但从热力学的角度出发,任何一种保温方式都不可能打破到低温0℃以下的环境中,管道内的介质在长时间的低温下,热量不断消耗故温度不断下降直至冻坏打个比方一个暖瓶里装上100℃的水放在一20℃的户外用不了几天暖瓶也要冻裂,原因是暖瓶不可能一点热量不损失,总有一个时间随着热量的损失而水降至0℃以下的.以上所述的就是任何一个保温措施都有热损失如果人们用一种方式来补偿这个热损失的同时正常保温就可以保证管道内的介质不冻了这种补偿热损失的方式就是我们说的伴热.伴热学几种方式,如蒸汽,热水,局部电加热,电伴热带加热等但由于管道的结构问题约束前几种方式都不方便,如蒸汽热水加热需用双层管道或在附加根管道,成本高热损失大,局部电加热会导致整个管线冷热不均,局部温度过高不安全等问题.而温控伴热电缆(自限温伴热电缆)就是非常方便。

温控伴热带(自限温伴热带)的优点：1.自身可控温,不过热,安全,成本低,热损失小至于自身控温的关健技术是核心的芯带是具有正温度系数的PTC材料,它有随着温度的升高而电压加大的特殊材料,同时输出的功率也随之减少到达一点临界温度就不再升温了.2.由于产品是做成一个扁型的电缆且柔软,故便于敷设,还可任意截取伴热电缆贴在管道外壁上,可用缠绕的方式, 细管道可直型敷设后正常加保温这样伴热系统就完成了。